KCL 실험동물실 TAB 용역 과업지시서

2024 .  03 .

용  역  설  명  서

1. 용 역 명

KCL 바이오본부 실험동물실 TAB용역

2. 목적

실험동물실의 실내 환경 및 관련 시서을 점검하고 조정하여 실험동물실의 적절한 환경을 유지하고 시설 운영 효율을 향상시키는데 있다.

3. 과업대상

가. 공조기 : 10대(예비 공조기 포함), 배기팬 및 배기유니트 : 6대

나. 자동제어 시스템

다. 덕트 설비 : 급기, 환기 ,배기

4. 용역기간

계약일로부터  30일

시  방 서

1. 적용범위

본 시방서는 건설생활환경시험연구원(KCL) 바이오본부 실험동물실 TAB용역에 대해 적용한다.

2. 준비

수급자는 용역수행에 앞서 필요한 자료를 수집하고 미리 현장을 확인하여 원활한과업이 추진 되도록 준비할 것.

3. T.A.B수행기준

수행기준은 대한설비공학회 발행 “공기조화설비의 시험, 조정, 평가 (TAB)

기술기준“에 의한다.

4. 과업 내용

공기분배계통은 공기조화가 필요한 실내에 적절한 질과 양의 공기를 공급하여

실내공기 상태가 설계치에서 요구되는 상태가 되도록 하는 것이다.

가. 1층,2층,3층 실험동물실(5개 구역) 실내 환경 측정 및 점검

(환기회수, 온습도, 소음, 조도, 차압)

- 조정전 1차 측정

- 조정후 2차 측정

나. 공조기 성능 측정 및 점검

다. 실간 차압 조정 및 온습도에 따른 풍량 조정

라. 환기회수 조정 및 측정

마. 점검시 문제점 확인 및 개선 사항 제시

바. TAB 보고서 작성(2부)

5. 안전관련

가. 본 과업이 시행되는 장소는 청정동물 사육시설이므로 출입시 지정된 복장과 안전장구를 착용하고 주의사항을 준수하여 작업에 임해야 하며 안전에 유의 한다.

나. 사고 발생시 절차에 따라 조치하고 즉시 감독자에게 보고토록 한다.

6. 원상복구

본 과업을 (각종시험)수행하기 위한 구멍뚫기등 각종시설물에 손상 변형이 생길 경우 과업 완료후 반드시 원상복구 하여야 한다.

7. 보고서

수급자는 용역완료시 각 기기별 측정내용을 정리하여 운전 조건, 문제점, 개선 방안 등을 검토하고 보고서 2부를 제출한다.

8. 과업 시행

가) 본 과업은 과업지시서 및 감독원의 지시에 의거 성실히 수행하여야 하며, 해당분야별 전문 기술자의 책임하에 실시하여야 하며, 각종기기의 시험방법은 TAB 표준시험방법을 기준으로 한다.

나) 보안관리

① 과업 수행중 보안에 관련된 자료조사 또는 유출에 대하여는 사전에 협의후 조치하여야 한다.

② 본 과업중 보안에 관련된 사항은 보안통제를 업격히 하여야 하며, 누설 또는 유출로 인하여 사회적인 물의를 야기 시켰을 때에는 계약자가 민사, 형사상의 모든 책임을 진다.